## Feuil2
|  | FREQUENCE DE VERIFICATION ET DE MAINTENANCE (CYTOMETRIE) | [9 empty] | juin 2017
Page 1/1
|  | Personnes compétentes pour la maintenance | Type de contrat de maintenance | nettoyage complet |  | calibrite III + APC |  | CS&T |  | DNAQC |  | Flow Check |  | Alignement et QC |  | MacsQuant Calibration |  | ImageStreamX
|  |  |  | fréquence | doc | fréquence | doc | fréquence | doc | fréquence | doc | fréquence | doc | fréquence | doc | fréquence | doc | fréquence | doc
CPTP | FACSCalibur | FLO VDE ALI PM | non | biannuel | Net-01 | mensuel | APC
| LSR II | FLO VDE ALI PM | Contrat | biannuel | Net-02 |  |  | hebdomadaire | CST
| LSR Fortessa | FLO VDE ALI PM | Contrat | biannuel | Net-02 |  |  | hebdomadaire | CST
| FC500 | FLO VDE ALI | non | [8 empty] | mensuel | FCh
| FACS Aria 2 | FLO VDE ALI PM | Contrat |  |  |  |  | bimensuel | CST
| FACS Aria 2 Sorp | FLO VDE ALI PM | Contrat |  |  |  |  | bimensuel | CST
| MACSQuant10 | FLO VDE ALI PM | Contrat | [12 empty] | bihebdomadaire | MQC
| MACSQuantVYB | FLO VDE ALI PM | Contrat | [12 empty] | bihebdomadaire | MQC
| FacsCanto | FLO VDE ALI PM | non |  |  |  |  | hebdomadaire | CST
| ImageStreamX | VDE ALI | Garantie | [14 empty] | hebdomadaire | Assist
I2MC | FACSVerse | ER AZG | Contrat | mensuel | Net-03 |  |  | Hebdomadaire | CST | en amont d'expérience de cycle cellulaire | DNA
| LSR Fortessa | ER AZG | Contrat | mensuel | Net-02 |  |  | Hebdomadaire | CST | mensuel | DNA
| BD Influx | ER AZG | Contrat | mensuel | Net-04 | [8 empty] | journalier | A&QC
IPBS | FACSCalibur | CB | non | mensuel | Net-01 | bimensuel | APC
| LSR II | CB | contrat | mensuel | Net-02 |  |  | hebdomadaire | CST
| MACSQuant10 BSL3 | AP | Contrat | mensuel | Net-02 | [10 empty] | bimensuel | MQC
| Aria Fusion BSL3 | AP | Contrat |  |  |  |  | mensuel | CST
| nettoyage complet |  | Net-01 | nettoyage complet FACSCalibur
|  |  | Net-02 | nettoyage complet LSR II et LSR Fortessa |  |  |  | LISTE DES PERSONNES COMPETENTES POUR LA MAINTENANCE
|  |  | Net-03 | nettoyage complet FACSVerse |  |  |  |  | FLO | Fatima Ezzahra L'Faqihi-Olive
|  |  | Net-04 | nettoyage complet BD Influx |  |  |  | CPTP | VDE | Valérie Duplan-Eche
[9 empty] | ALI | Anne-Laure Iscache
| calibration |  | Cal | passage du kit calibrite III |  |  |  |  | PM | Paul Menut
|  |  | APC | passage du kit calibrite III + APC |  |  |  |  | ER | Elodie Riant
|  |  | CST | CST |  |  |  | I2MC | AZG | Alexia Zakaroff-Girard
|  |  | Assist | passage billes pour tests et calibration |  |  |  | IPBS | CB | Christine Bordier
|  |  | DNA | passage du kit DNA QC |  |  |  |  | AP | Antonio Peixoto
|  |  | FCh | FlowCheck
|  |  | MQC | MACSQuant Calibration Billes
|  |  | A&QC | Alignement lasers + Contrôle Qualité
| maintenance |  | C | contrat de maintenance fournisseur
|  |  | G | extension de garantie